## 2022
Mjesec | Energija preuzeta od elektrana |  | Gubici energije na prenosnoj mreži | Isporuke prema distributivnoj mreži |  |  | Isporuke kupcima na prijenosnoj mreži
| aktivna (kWh) | reaktivna (kVAr) | (kWh) | Vršno opterećenje (kW) | Aktivna energija (kWh) | Reaktivna energija (kWh) | Vršno opterećenje (kW) | Aktivna energija (kWh) | Reaktivna energija (kWh)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | 1552880349 |  | 32683909.9407 | 1981605 | 976153275 |  | 247712 | 109832134
2 | 1277565823 |  | 26011763.8443 | 1864339 | 837103702 |  | 276793 | 98519521
3 | 1314412457 |  | 30697719.9101 | 1893470 | 910244418 |  | 245961 | 106333701
4 | 1336261185 |  | 27222911.8005 | 1724608 | 786400546 |  | 231700 | 99204222
5 | 1148317821 |  | 23150337.6038 | 1512638 | 713463308 |  | 235510 | 99089861
6 | 1037731213.2864 |  | 25221378.527 | 1583887 | 721096503 |  | 217752 | 83886416
7 | 1103041347 |  | 27701577.6826 | 1653732 | 780160479 |  | 248799 | 97447336
8 | 1074434315.03 |  | 25673418.9035 | 1616426 | 770327250 |  | 217152 | 99022274
9 | 876738357.1475 |  | 24744216.641 | 1627997 | 740273872 |  | 258927 | 98816631
10 | 1000024158.1635 |  | 24647267.9056 | 1621466 | 794463844 |  | 227385 | 103381514
11 | 1217380825.5278 |  | 28048661.3446 | 1857393 | 856647527 |  | 231530 | 95905644
12 | 1391275113.1846 |  | 37233535.5988 | 1933852 | 961721278 |  | 224938 | 107067759
UKUPNO | 14330062964.3397 | 0 | 333036699.7025 | 20871413 | 9848056002 | 0 | 2864159 | 1198507013 | 0
0
[5 empty] | 0.99017 |  |  |  | 11046563015
0.99017
0.92672
PODACI O FIZIČKOM OBIMU USLUGA
2022 GODINA