## 2023
Mjesec | Energija preuzeta od elektrana |  | Gubici energije na prenosnoj mreži | Isporuke prema distributivnoj mreži |  |  | Isporuke kupcima na prijenosnoj mreži
| aktivna (kWh) | reaktivna (kVAr) | (kWh) | Vršno opterećenje (kW) | Aktivna energija (kWh) | Reaktivna energija (kWh) | Vršno opterećenje (kW) | Aktivna energija (kWh) | Reaktivna energija (kWh)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | 1408806121.8782 |  | 36435473.4288 | 1942619 | 943013761 |  | 247533 | 99924839
2 | 1170109006 |  | 28240029.2851 | 2003846 | 869595846 |  | 244176 | 70258298
3 | 1508080394.0192 |  | 31210752.5733 | 1817748 | 852273544 |  | 195348 | 70306906
4 | 1215681589.4623 |  | 26783570.4638 | 1829509 | 798332949 |  | 204932 | 65245404
5 | 1287928295 |  | 29456364.1779 | 1531764 | 715787674 |  | 179338 | 60280147
6 | 1161472297.2812 |  | 27312613.2232 | 1545428 | 672779918 |  | 190514 | 48635284
7 | 1128711799 |  | 25887936.153 | 1685394 | 769278674 |  | 183640 | 65903185
8 | 1184819659 |  | 24497897 | 1664031 | 767126265 |  | 195325 | 66965198
9 | 1020441894 |  | 21101769 | 1508340 | 710755300 |  | 188876 | 61691129
10 | 1300000000 |  | 28000000 | 1600000 | 800000000 |  | 200000 | 80000000
11 | 1500000000 |  | 30000000 | 1850000 | 860000000 |  | 210000 | 85000000
12 | 1600000000 |  | 36000000 | 1900000 | 950000000 |  | 225000 | 90000000
UKUPNO | 15486051055.641 | 0 | 344926405.3051 | 20878679 | 9708943931 | 0 | 2464682 | 864210390 | 0
0
Vršno opterećenje je neistovremeno
Posljednja tri mjeseca su procjena.
[5 empty] | 1.07 |  |  |  | 10573154321
1.07
0.9598
PODACI O FIZIČKOM OBIMU USLUGA
2023 GODINA