Kriteriji za odobravanje odstupanja od primjene pravila priključivanja proizvodnih modula

mart 2019.

**Osnov za donošenje Kriterija za odobravanje odstupanja**

Stalna grupa na visokom nivou Energetske zajednice je 12. januara 2018. godine donijela odluke kojima su u *acquis* Energetske zajednice u sektoru električne energije uključena pravila o priključivanju, odnosno Uredba Komisije (EU) 2016/631, Uredba Komisije (EU) 2016/1388 i Uredba Komisije (EU) 2016/1447. Stoga se problematika transpozicije i imple­men­tacije pravila i smjernica za rad mrežâ nametnula kao jedna od ključnih aktivnosti u radu nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, prevashodno Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) i Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH), koji su od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine prepozati kao ključni nosioci ovih aktivosti.

U tom smislu, Državna regulatorna komisija je u junu 2018. godine donijela *Odluku o transponiranju pravila za rad mreža u vezi priključivanja* (“Službeni glasnik BiH”, broj 42/18), kojom su za sektor električne energije u Bosni i Hercegovini definirani načini i rokovi transponiranja tri nave­de­ne uredbe Evropske komisije, prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice.

Poštujući zahtjeve Energetske zajednice u pogledu rokova za transponiranje i implementaciju odredaba pomenutih uredbi kojima je odlukama Stalne grupe na visokom nivou dat prioritet i određena hitnost u provedbi, DERK je 27. februara 2019. godine donio Pravilnik o radu mreža u vezi priključivanja (“Službeni glasnik BiH”, broj 19/19). Ovim Pravilnikom je u pravni sistem Bosne i Hercegovine preuzet dio pravila za rad mreža Energetske zajednice, shodno nadležnostima DERK-a utvrđenim u članu 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11). U pitanju su odredbe koje se, prema relevantnim odlukama Stalne grupe na visokom nivou, moraju provesti bez odlaganja.

Među odredbama za koje je određena hitnost u provedbi je i član 61(1). Uredbe Komisije (EU) 2016/631 od 14. aprila 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu, prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice kroz Odluku Stalne grupe na visokom nivou broj 2018/03/PHLG-EnC od 12. januara 2018. godine. Prema navedenoj odredbi prilagođene Uredbe, svako regulatorno tijelo određuje, nakon savjetovanja sa nadležnim operatorima sistema, proizvođačima i drugim zainteresiranim tijelima, kriterije za odobravanje odstupanja u skladu s članovima 62. i 63. Uredbe. Slijedom toga, odredbom člana 9. Pravilnika o radu mreža u vezi priključivanja je definirano da DERK, posebnom odlukom, utvrđuje kriterije za odobravanje odstupanja od primjene pravila priključivanja proizvodnih modula. Takođe se propisuje da DERK može, na zahtjev proizvođača, mogućeg proizvođača ili nadležnog operatora sistema (NOS-a BiH, Elektroprijenosa BiH ili JP “Komunalno Brčko” Brčko), odobriti odstupanje od primjene pravila priključivanja proizvodnih modula, te opozvati ranije dato odobrenje za odstupanje.

Utvrđene kriterije DERK objavljuje na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji [www.derk.ba](http://www.derk.ba) i o njima obavještava Sekretarijat Energetske zajednice najkasnije do 12. aprila 2019. godine.

**I - Kriteriji za odobravanje odstupanja**

Prilikom donošenja odluke po podnesenom zahtjevu za odstupanje od primjene pravila priključivanja proizvodnih modula (u daljnjem tekstu: zahtjev za odstupanje), DERK će uzeti u obzir sljedeće okolnosti:

1. Da li bi dosljedno pridržavanje određenih ili svih odredbi prilagođene Uredbe Komisije (EU) 2016/631 od 14. aprila 2016. godine moglo imati negativan uticaj na pogonsku sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sistema,
2. Da li bi proizvođači ili mogući proizvođači mogli zadovoljiti određene ili sve zahtjeve prilagođene Uredbe, ukoliko su suočeni sa poteškoćama, opravdanim sa tehničkog i ekonomskog aspekta, s obzirom na:
3. vrstu primarnog energenta proizvodne jedinice ili
4. tip sinhronog ili asinhronog generatora.

Nezavisno o prethodno navedenom, zahtjev za odstupanje će se odbiti ukoliko postoje elementi za diskriminirajuće ponašanje relevantnog operatora sistema, s obzirom na slične ili identične proizvodne module za identične slučajeve priključenja na mrežu.

**II - Dodatne upute za postupanje podnosiocima zahtjeva**

DERK upućuje buduće podnosioce zahtjeva za odstupanje da konsultiraju preporuke iz dokumenta Evropske mreže operatora prijenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO‑E) pod nazivom “Analiza troškova i koristi - ENTSO-E smjernice za nacionalnu implementaciju mrežnih pravila za priključivanje na mrežu”, koje su dostupne na internet prezentaciji ENTSO-E, u okviru sekcije “Mrežni kodovi”.

<https://www.entsoe.eu/network_codes/cnc/cnc-igds/>

**III** - **Zahtjevi za odstupanje se podnose na obrascima koji se nalaze u prilozima ovom dokumentu i to:**

PRILOG 1 - Obrazac zahtjeva za odstupanje koji podnosi proizvođač,

PRILOG 2 - Obrazac zahtjeva za odstupanje koji podnosi relevantni operator sistema.

**PRILOG 1**

Zahtjev za odstupanje koji podnosi proizvođač

I - Opći podaci o podnosiocu zahtjeva

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Click here to enter text. |
| Sjedište | Click here to enter text. |
| Adresa | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski broj | Click here to enter text. |
| Fax | Click here to enter text. |
| Podnosilac zahtjeva:*(označiti)* |  [ ] Proizvođač [ ] Treća strana |
| Podaci se odnose na:*(označiti)* |  [ ] Proizvođača [ ] Treću stranu |

II - Kontakt osoba podnosioca zahtjeva

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime | Click here to enter text. |
| Funkcija | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski brojevi | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. |
| Podaci se odnose na:*(označiti)* |  [ ] Proizvođača [ ] Treću stranu |

III – Osnovne informacije o postrojenju

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Click here to enter text. |
| Tip proizvodnog modula | Click here to enter text. |
| Vrsta primarnog energenta | Click here to enter text. |
| Lokacija | Click here to enter text. |
| Instalirana snaga [kW] | Click here to enter text. |
| Napon priključenja [kV] | Click here to enter text. |
| Certifikat proizvođača opreme*(označiti)* |  [ ] DA [ ] NE |
| Planirani životni vijek | Click here to enter text. |
| Planirani početak rada | Click here to enter text. |
| Odredbe za koje se traži odstupanje | Click here to enter text. |
| Prijedlog perioda trajanja odstupanja  | Od Click to enter text. DoClick to enter text. |

IV – Popis dokumentacije

|  |
| --- |
| a) Osnovna dokumentacija |
| Dokaz | Dostavljeno[*označiti*] |
| Opis proizvodnih modula za koje se traži odstupanje | [ ] DA [ ] NE |
| Detaljan opis traženog odstupanja | [ ] DA [ ] NE |
| Detaljno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima i analizom troškova i koristi. | [ ] DA [ ] NE |
| Dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu | [ ] DA [ ] NE |

b) Ostala dokumentacija

|  |  |
| --- | --- |
| Br. | Naziv |
| 1. | Click here to enter text. |
| 2. | Click here to enter text. |
| 3. | Click here to enter text. |
| 4. | Click here to enter text. |
| 5. | Click here to enter text. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjesto i datum podnošenja zahtjeva | Mjesto: Click to enter text. Datum:Click to enter text. |
| Ime i prezime odgovorne osobe |  Click to enter text. Click to enter text. |
| Potpis odgovorne osobe i pečat |  |

**PRILOG 2**

Zahtjev za odstupanje koji podnosi relevantni operator sistema

I - Opći podaci o operatoru sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Click here to enter text. |
| Sjedište | Click here to enter text. |
| Adresa | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski broj | Click here to enter text. |
| Fax | Click here to enter text. |

II - Kontakt osoba operatora sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime | Click here to enter text. |
| Funkcija | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski brojevi | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. |

III - Osnovne informacije o postrojenju

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Click here to enter text. |
| Tip proizvodnog modula | Click here to enter text. |
| Vrsta primarnog energenta | Click here to enter text. |
| Lokacija | Click here to enter text. |
| Broj proizvodnih modula | Click here to enter text. |
| Ukupna instalirana snaga [kW] | Click here to enter text. |
| Napon priključenja [kV] | Click here to enter text. |
| Certifikat proizvođača opreme*(označiti)* |  [ ] DA [ ] NE |
| Planirani životni vijek | Click here to enter text. |
| Planirani početak rada | Click here to enter text. |
| Odredbe pravila za koje se traži odstupanje | Click here to enter text. |
| Prijedlog perioda trajanja odstupanja  | Od Click to enter text. Do Click to enter text. |

IV – Popis dokumentacije

|  |
| --- |
| a) Osnovna dokumentacija |
| Dokaz | Dostavljeno[*označiti*] |
| Opis proizvodnih modula za koje se traži odstupanje i ukupna instalirana snaga i broj proizvodnih modula | [ ] DA [ ] NE |
| Detaljan opis traženog odstupanja | [ ] DA [ ] NE |
| Detaljno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima | [ ] DA [ ] NE |
| Dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu | [ ] DA [ ] NE |
| Analiza troškova i koristi (ako je primjenjivo analiza troškova i koristi provodi se u koordinaciji s nadležnim OPS-om i svim susjednim ODS-ovima) | [ ] DA [ ] NE |

b) Ostala dokumentacija

|  |  |
| --- | --- |
| Br. | Naziv |
| 1. | Click here to enter text. |
| 2. | Click here to enter text. |
| 3. | Click here to enter text. |
| 4. | Click here to enter text. |
| 5. | Click here to enter text. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjesto i datum podnošenja zahtjeva | Mjesto: Click to enter text. Datum:Click to enter text. |
| Ime i prezime odgovorne osobe |  Click to enter text. Click to enter text. |
| Potpis odgovorne osobe i pečat |  |