## 35 kV vodovi
| Naziv voda | Dužina(m) | Tip voda | Položaj
1 | 35 kV BRCKO 1-BRCKO 2 | 3211 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
2 | 35 kV BRCKO 1-BRCKO 2 | 1456.13 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
3 | 35 kV BRCKO 2 - BRCKO II | 960.18 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
4 | 35 kV BRCKO 2 - BRCKO II | 1184.27 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
5 | 35 kV BRCKO I-A | 49.79 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
6 | 35 kV BRCKO I-A | 1912.12 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
7 | 35 kV BRCKO I-B | 1915.22 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
8 | 35 kV BRCKO I-B | 49.63 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
9 | 35 kV BRCKO I-BRCKO III | 4069.8 | IPZO 13-A 3x240 | PODZEMNO
10 | 35 kV BRCKO I-BREZOVO POLJE | 1751.69 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
11 | 35 kV BRCKO I-BREZOVO POLJE | 9734 | AL/CE 3x95 35 | NADZEMNO
12 | 35 kV BRCKO I-SECERANA | 832.73 | XHE 49-A 7x(1x240) | PODZEMNO
13 | 35 kV BRCKO II | 3832.22 | XHE 49-A 4x(1x240) | PODZEMNO
14 | 35 kV BRCKO III | 4088.72 | XHP 48 3x(1x185) | PODZEMNO
15 | 35 kV BREZOVO POLJE-MODRAN | 1742.16 | AL/CE 3x95 35 | NADZEMNO
16 | 35 kV GORNJI RAHIC | 4254.38 | XHP 48 4x(1x185) | PODZEMNO
17 | 35 kV GORNJI RAHIC | 7406.45 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
18 | 35 kV GORNJI RAHIC | 8766.45 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
19 | 35 kV GORNJI RAHIC-CELIC | 5479.98 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
20 | 35 kV KREPSIC | 130.53 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
21 | 35 kV KREPSIC | 7.74 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
22 | 35 kV KREPSIC | 7559.64 | AL/CE 3x95 35 | NADZEMNO
23 | 35 kV SEONJACI | 40.94 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
24 | 35 kV SEONJACI | 14284.57 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
25 | 35 kV SEONJACI | 154.97 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
26 | 35 kV SEONJACI-GORNJI RAHIC | 356.54 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
27 | 35 kV SEONJACI-GORNJI RAHIC | 47.86 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
28 | 35 kV SEONJACI-GORNJI RAHIC | 9411.05 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
29 | 35 kV SEONJACI-PELAGICEVO | 40.44 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
30 | 35 kV SEONJACI-PELAGICEVO | 5834.43 | AL/CE 3x120 | NADZEMNO
| Ukupna dužina (m) | 100565.63

## 10 kV vodovi
| Naziv voda | Dužina (m) | Tip voda | Položaj
1 | 10 kV AGROSJEME | 799.87 | PHP 81 3x95 | PODZEMNO
2 | 10 kV AGROSJEME | 213.78 | PHP 81 3x95 | PODZEMNO
3 | 10 kV AGROSJEME | 204.56 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
4 | 10 kV AGROSJEME | 1.09 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
5 | 10 kV AGROSJEME | 1.09 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
6 | 10 kV AGROSJEME | 181.87 | PP41 3x70 | PODZEMNO
7 | 10 kV AGROSJEME | 72.14 | PP41 3x150 | PODZEMNO
8 | 10 kV AGROSJEME | 387.63 | PHP 81 3x95 | PODZEMNO
9 | 10 kV AGROSJEME | 198.4 | PHP 81-A 3x150 | PODZEMNO
10 | 10 kV AGROSJEME | 9.5 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
11 | 10 kV AGROSJEME | 18.86 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
12 | 10 kV AGROSJEME | 106.75 | PP41 3x70 | PODZEMNO
13 | 10 kV AGROSJEME | 221.13 | PHP 85 3x150 | PODZEMNO
14 | 10 kV AGROSJEME | 323.24 | PHP 85 x150 | PODZEMNO
15 | 10 kV AGROSJEME | 679.14 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
16 | 10 kV AGROSJEME | 135.07 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
17 | 10 kV AGROSJEME | 299.34 | PP41 3x70 | PODZEMNO
18 | 10 kV AGROSJEME | 9.36 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
19 | 10 kV AGROSJEME | 229.72 | PHP 81-A 3x150 | PODZEMNO
20 | 10 kV AGROSJEME | 208.79 | PP41-A 3x120 | PODZEMNO
21 | 10 kV ARIZONA | 3075.62 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
22 | 10 kV ARIZONA 1 | 816.1 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
23 | 10 kV ARIZONA 2 | 247.24 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
24 | 10 kV ARIZONA 2 | 274.61 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
25 | 10 kV ARIZONA 2 | 163.52 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
26 | 10 kV ARIZONA 2 | 172.45 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
27 | 10 kV ARIZONA 2 | 370.95 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
28 | 10 kV ARIZONA 2 | 959.25 | XHE 49 4x(1x95) | PODZEMNO
29 | 10 kV BEGOVACA | 459.52 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
30 | 10 kV BEGOVACA | 101.52 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
31 | 10 kV BEGOVACA | 84.27 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
32 | 10 kV BEGOVACA | 145.2 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
33 | 10 kV BIJELA | 229.52 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
34 | 10 kV BIJELA | 703.49 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
35 | 10 kV BIJELA | 207.24 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
36 | 10 kV BIJELA | 210.23 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
37 | 10 kV BIJELA | 36.33 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
38 | 10 kV BIJELA | 356.33 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
39 | 10 kV BIJELA | 113.64 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
40 | 10 kV BIJELA | 121.04 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
41 | 10 kV BIJELA | 2423.95 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
42 | 10 kV BIJELA | 624.56 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
43 | 10 kV BIJELA | 10.18 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
44 | 10 kV BIJELA | 626.99 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
45 | 10 kV BIJELA | 132.68 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
46 | 10 kV BIJELA | 167.07 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
47 | 10 kV BIJELA | 235.93 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
48 | 10 kV BIJELA | 478.86 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
49 | 10 kV BIJELA | 448.02 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
50 | 10 kV BIJELA | 418.31 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
51 | 10 kV BIJELA | 183.92 | PP41 3x95 | PODZEMNO
52 | 10 kV BIJELA | 335.2 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
53 | 10 kV BIJELA | 63.18 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
54 | 10 kV BIJELA | 519.32 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
55 | 10 kV BIJELA | 8.34 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
56 | 10 kV BIJELA | 24.15 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
57 | 10 kV BIJELA | 3.12 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
58 | 10 kV BIJELA | 676.9 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
59 | 10 kV BIJELA | 407.34 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
60 | 10 kV BIJELA | 65.08 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
61 | 10 kV BIJELA | 59.22 | PP41 3x70 | PODZEMNO
62 | 10 kV BIJELA | 472.63 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
63 | 10 kV BIMEKS 2 | 470.48 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
64 | 10 kV BIMEKS 2 | 287.34 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
65 | 10 kV BOGICEVIC | 128.22 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
66 | 10 kV BOLNICA | 174.28 | PP41 3x70 | PODZEMNO
67 | 10 kV BOLNICA | 4.4 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
68 | 10 kV BOLNICA | 115.9 | PP41 3x70 | PODZEMNO
69 | 10 kV BOLNICA | 289.9 | PP41 3x95 | PODZEMNO
70 | 10 kV BOLNICA | 48.03 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
71 | 10 kV BOLNICA | 48.14 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
72 | 10 kV BOLNICA | 94.55 | PP41 3x70 | PODZEMNO
73 | 10 kV BOLNICA | 143.26 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
74 | 10 kV BOLNICA | 376.15 | PP41 3x70 | PODZEMNO
75 | 10 kV BOLNICA | 168 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
76 | 10 kV BOLNICA | 493.83 | PP41 3x70 | PODZEMNO
77 | 10 kV BOLNICA | 224.43 | PP41 3x70 | PODZEMNO
78 | 10 kV BOLNICA | 212.31 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
79 | 10 kV BOSNA 1 | 128.42 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
80 | 10 kV BOSNA 1 | 148.73 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
81 | 10 kV BOSNA 1 | 151.17 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
82 | 10 kV BOSNA 1 | 1542.83 | XHP 48-A 3x(1x240) | PODZEMNO
83 | 10 kV BOSNA 1 | 232.74 | PP41 3x70 | PODZEMNO
84 | 10 kV BOSNA 1 | 82.65 | PHP 48 3x95 | PODZEMNO
85 | 10 kV BOSNA 1 | 13.67 | PP41 3x95 | PODZEMNO
86 | 10 kV BOSNA 1 | 157.99 | PP41 3x95 | PODZEMNO
87 | 10 kV BOSNA 1 | 110.91 | PP41 3x150 | PODZEMNO
88 | 10 kV BOSNA 1 | 92.84 | PP41 3x150 | PODZEMNO
89 | 10 kV BOSNA 1 | 92.81 | PP41 3x150 | PODZEMNO
90 | 10 kV BOSNA 1 | 148.85 | PP41 3x150 | PODZEMNO
91 | 10 kV BREZOVO POLJE | 481.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
92 | 10 kV BREZOVO POLJE | 477.91 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
93 | 10 kV BREZOVO POLJE | 174.2 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
94 | 10 kV BREZOVO POLJE | 383.18 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
95 | 10 kV BREZOVO POLJE | 1318.8 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
96 | 10 kV BREZOVO POLJE | 199.58 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
97 | 10 kV BREZOVO POLJE | 212.5 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
98 | 10 kV BREZOVO POLJE | 825.05 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
99 | 10 kV BREZOVO POLJE | 51.43 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
100 | 10 kV BREZOVO POLJE | 61.82 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
101 | 10 kV BREZOVO POLJE | 48.88 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
102 | 10 kV BREZOVO POLJE | 2.7 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
103 | 10 kV BROD-BUKVIK | 92.52 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
104 | 10 kV BROD-BUKVIK | 220.53 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
105 | 10 kV BROD-BUKVIK | 1770.6 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
106 | 10 kV BROD-BUKVIK | 62.51 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
107 | 10 kV BROD-BUKVIK | 210.74 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
108 | 10 kV BUKVIK | 285 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
109 | 10 kV BUKVIK | 151.42 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
110 | 10 kV BUKVIK | 18.47 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
111 | 10 kV BUKVIK | 1587.24 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
112 | 10 kV BUKVIK | 716.49 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
113 | 10 kV BUKVIK | 1423.62 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
114 | 10 kV BUKVIK | 1637.54 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
115 | 10 kV BUKVIK | 175.05 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
116 | 10 kV BUKVIK | 793.46 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
117 | 10 kV BUKVIK | 1040.64 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
118 | 10 kV BUKVIK | 227.71 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
119 | 10 kV BUKVIK | 38.92 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
120 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 349.91 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
121 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 140.79 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
122 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 849.62 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
123 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 119.09 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
124 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 2066.53 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
125 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 783 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
126 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 852.54 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
127 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 425.87 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
128 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 991.84 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
129 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 632.63 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
130 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 334.93 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
131 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 749.12 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
132 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 422.95 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
133 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 207.09 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
134 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 136.97 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
135 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 521.87 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
136 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 249.59 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
137 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 886.98 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
138 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1548.25 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
139 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1406.18 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
140 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1085.87 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
141 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 24.39 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
142 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1648.62 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
143 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 157.36 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
144 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 130 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
145 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 983.19 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
146 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 20.36 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
147 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
148 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 22.14 | PP41 3x70 | PODZEMNO
149 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 78.91 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
150 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 110.6 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
151 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 434.44 | PP41 3x95 | PODZEMNO
152 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 916.81 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
153 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 65.65 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
154 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 713.14 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
155 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1125.85 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
156 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 144.22 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
157 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 37.56 | PP41 3x70 | PODZEMNO
158 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 165.84 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
159 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 168.65 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
160 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 475.27 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
161 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 19.35 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
162 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 1018.36 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
163 | 10 kV BUKVIK-RASLJANI | 18.74 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
164 | 10 kV CENTAR 2 | 78.85 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
165 | 10 kV CENTAR 2 | 272 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
166 | 10 kV CENTAR 2 | 177.58 | PP41 3x70 | PODZEMNO
167 | 10 kV CENTAR 2 | 347.83 | PP41 3x70 | PODZEMNO
168 | 10 kV CENTAR 2 | 1261.33 | PP41 3x70 | PODZEMNO
169 | 10 kV CENTAR 2 | 111.68 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
170 | 10 kV CENTAR 2 | 112.88 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
171 | 10 kV CENTAR 2 | 91.03 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
172 | 10 kV CENTAR 2 | 126.72 | PP41 3x70 | PODZEMNO
173 | 10 kV CENTAR 2 | 107.36 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
174 | 10 kV CENTAR 2 | 123.19 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
175 | 10 kV CENTAR 3 | 1226.57 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
176 | 10 kV CENTAR 3 | 376.93 | PP41 3x70 | PODZEMNO
177 | 10 kV CENTAR 3 | 174.4 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
178 | 10 kV CENTAR 3 | 224.47 | PP41 3x70 | PODZEMNO
179 | 10 kV CENTAR 3 | 172.26 | PP41 3x70 | PODZEMNO
180 | 10 kV CENTAR 3 | 125.89 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
181 | 10 kV CENTAR 3 | 125.73 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
182 | 10 kV CENTAR 3 | 72.54 | PP41 3x70 | PODZEMNO
183 | 10 kV CERIK | 529.74 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
184 | 10 kV CERIK | 823.54 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
185 | 10 kV CERIK | 194.31 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
186 | 10 kV CERIK | 269 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
187 | 10 kV CERIK | 712.73 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
188 | 10 kV CERIK | 383.26 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
189 | 10 kV CERIK | 87.86 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
190 | 10 kV CERIK | 513.67 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
191 | 10 kV CERIK | 773.13 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
192 | 10 kV CERIK | 59.25 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
193 | 10 kV CERIK | 47.19 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
194 | 10 kV CERIK | 209.02 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
195 | 10 kV CERIK | 254.64 | XHE 49-A 3x(1x120) | PODZEMNO
196 | 10 kV CERIK | 58.23 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
197 | 10 kV CERIK | 1434.4 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
198 | 10 kV CERIK | 509.61 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
199 | 10 kV CERIK | 1020.59 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
200 | 10 kV CERIK | 193.12 | XHE 48-A 3X(1X50) | PODZEMNO
201 | 10 kV CERIK | 242.53 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
202 | 10 kV CERIK | 13.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
203 | 10 kV CERIK | 565.22 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
204 | 10 kV CERIK | 286.09 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
205 | 10 kV CERIK | 389.84 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
206 | 10 kV CERIK | 431.45 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
207 | 10 kV CERIK | 54.44 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
208 | 10 kV CERIK | 53.84 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
209 | 10 kV CERIK | 63.56 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
210 | 10 kV CERIK | 22.24 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
211 | 10 kV CERIK | 126.45 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
212 | 10 kV CRNJELOVO | 1821.68 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
213 | 10 kV CRNJELOVO | 395.07 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
214 | 10 kV CRNJELOVO | 1862.72 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
215 | 10 kV CRNJELOVO | 0.09 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
216 | 10 kV CRNJELOVO | 156.82 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x70 mm2) | PODZEMNO
217 | 10 kV CRNJELOVO | 320.66 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
218 | 10 kV CRNJELOVO | 487.11 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x70 mm2) | PODZEMNO
219 | 10 kV CRNJELOVO | 1071.69 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
220 | 10 kV DIZDARUSA | 1677.26 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
221 | 10 kV DIZDARUSA | 376.18 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
222 | 10 kV DIZDARUSA | 115.58 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
223 | 10 kV DIZDARUSA | 745.71 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
224 | 10 kV DIZDARUSA | 84.28 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
225 | 10 kV DIZDARUSA | 546.39 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
226 | 10 kV DIZDARUSA | 508.22 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
227 | 10 kV DIZDARUSA | 1443.24 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
228 | 10 kV DIZDARUSA | 439.24 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
229 | 10 kV DIZDARUSA | 373.51 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
230 | 10 kV DIZDARUSA | 1025.34 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
231 | 10 kV DIZDARUSA | 784.32 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
232 | 10 kV DIZDARUSA | 45.47 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
233 | 10 kV DIZDARUSA | 31.8 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
234 | 10 kV DIZDARUSA | 778.25 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
235 | 10 kV DIZDARUSA | 119.81 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
236 | 10 kV DIZDARUSA | 440.77 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
237 | 10 kV DIZDARUSA | 335.15 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
238 | 10 kV DIZDARUSA | 188.99 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
239 | 10 kV DIZDARUSA | 655.46 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
240 | 10 kV DIZDARUSA | 764.36 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
241 | 10 kV DIZDARUSA | 96.91 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
242 | 10 kV DIZDARUSA | 163.62 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
243 | 10 kV DIZDARUSA | 692.34 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
244 | 10 kV DIZDARUSA | 101.81 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
245 | 10 kV DIZDARUSA | 231.93 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
246 | 10 kV DIZDARUSA | 1 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
247 | 10 kV DIZDARUSA | 107.33 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
248 | 10 kV DIZDARUSA | 386.17 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
249 | 10 kV DIZDARUSA | 23.35 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
250 | 10 kV DIZDARUSA | 299.11 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
251 | 10 kV DIZDARUSA | 185.55 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
252 | 10 kV DIZDARUSA | 535.32 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
253 | 10 kV DIZDARUSA | 202.19 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
254 | 10 kV DIZDARUSA | 150.09 | PP41 3x70 | PODZEMNO
255 | 10 kV DIZDARUSA | 573.65 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
256 | 10 kV DIZDARUSA | 141.22 | PP41 3x70 | PODZEMNO
257 | 10 kV DIZDARUSA | 1010.11 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
258 | 10 kV DIZDARUSA | 1229.65 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
259 | 10 kV DIZDARUSA | 33.95 | SKS XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | NADZEMNO
260 | 10 kV DIZDARU┼áA | 81.47 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
261 | 10 kV DIZDARU┼áA | 81.52 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
262 | 10 kV GORICE | 1593.76 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
263 | 10 kV GORICE | 615.93 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
264 | 10 kV GORICE | 76.89 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
265 | 10 kV GORICE | 391.75 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
266 | 10 kV GORICE | 25.24 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
267 | 10 kV GORICE | 284.86 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
268 | 10 kV GORICE | 21.47 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
269 | 10 kV GORICE | 602.98 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
270 | 10 kV GORICE | 88.47 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
271 | 10 kV GORICE | 151.37 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
272 | 10 kV GORICE | 175.54 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
273 | 10 kV GORICE | 90.45 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x70 mm2) | PODZEMNO
274 | 10 kV GRBAVICA 5 | 246.14 | XHE 49-A 3x(1x95) | PODZEMNO
275 | 10 kV GRBAVICA 5 | 243 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
276 | 10 kV GRBAVICA 5 | 1554.91 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
277 | 10 kV GRBAVICA 5 | 246.7 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
278 | 10 kV GRBAVICA 5 | 89.81 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
279 | 10 kV GRBAVICA 5 | 156.28 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
280 | 10 kV GRBAVICA 5 | 242.52 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
281 | 10 kV GRBAVICA 5 | 244.69 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
282 | 10 kV GRBAVICA 5 | 490.5 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
283 | 10 kV GRBAVICA 5 | 1001.26 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
284 | 10 kV GRBAVICA 5 | 28.57 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
285 | 10 kV GRBAVICA 5 | 388 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
286 | 10 kV GRBAVICA 5 | 186.99 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
287 | 10 kV GRCICA | 564.06 | NA 2XS/F/2Y 1x 150mm2 | PODZEMNO
288 | 10 kV GRCICA | 457.01 | XHP 48-A 3x(1x150) | PODZEMNO
289 | 10 kV GRCICA | 179.67 | NA 2XS/F/2Y 1x 150mm2 | PODZEMNO
290 | 10 kV GRCICA | 375.39 | XHE 49-A 4x(1x150) | PODZEMNO
291 | 10 kV GRCICA | 619.78 | XHE 49-A 4x(1x150) | PODZEMNO
292 | 10 kV GREDICE | 865.83 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
293 | 10 kV GREDICE | 448.13 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
294 | 10 kV GREDICE | 983.03 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
295 | 10 kV GREDICE | 1319.73 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
296 | 10 kV GREDICE | 78.58 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
297 | 10 kV GREDICE | 1 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
298 | 10 kV GREDICE | 682.16 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
299 | 10 kV GREDICE | 198.05 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
300 | 10 kV GREDICE | 1481.22 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
301 | 10 kV GREDICE | 124.71 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
302 | 10 kV GREDICE | 248.73 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
303 | 10 kV GREDICE | 866.09 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
304 | 10 kV GREDICE | 378.3 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
305 | 10 kV GREDICE | 467.22 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
306 | 10 kV GREDICE | 1647.9 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
307 | 10 kV GREDICE | 1231.46 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
308 | 10 kV GREDICE | 342.63 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
309 | 10 kV GREDICE | 106.55 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
310 | 10 kV GREDICE | 590.98 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
311 | 10 kV GREDICE | 228.86 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
312 | 10 kV GREDICE | 943.67 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
313 | 10 kV GREDICE | 45.8 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
314 | 10 kV GREDICE | 770.04 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
315 | 10 kV GREDICE | 1156.07 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
316 | 10 kV GREDICE | 47.98 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
317 | 10 kV GREDICE | 367.99 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
318 | 10 kV GREDICE | 434.19 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
319 | 10 kV GREDICE | 102.97 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
320 | 10 kV GREDICE | 594.19 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
321 | 10 kV GREDICE | 417.52 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
322 | 10 kV GREDICE | 180.27 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
323 | 10 kV GREDICE | 789.21 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
324 | 10 kV GREDICE | 459.95 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
325 | 10 kV GREDICE | 19.1 | SKS XHE 49/0-A 3x(1x70)+50 | NADZEMNO
326 | 10 kV GREDICE | 466.02 | PP41 3x50 | PODZEMNO
327 | 10 kV GREDICE | 533.18 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
328 | 10 kV GREDICE | 522.43 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
329 | 10 kV GREDICE | 232.89 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
330 | 10 kV GREDICE | 27.23 | AL/CE 3x35 | PODZEMNO
331 | 10 kV GREDICE | 448.5 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
332 | 10 kV HLADNJACA 1 | 336.18 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
333 | 10 kV HLADNJACA 1 | 261.2 | AL/CE 3x70 | NADZEMNO
334 | 10 kV HLADNJACA 1 | 256.32 | AL/CE 3x70 | NADZEMNO
335 | 10 kV HLADNJACA 1 | 85.67 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
336 | 10 kV ILICKA | 357.87 | XHE 49-A 4x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
337 | 10 kV ILICKA | 226 | XHE 49-A 4x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
338 | 10 kV ILICKA | 258.62 | XHE 49-A 4x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
339 | 10 kV ILICKA | 185.84 | XHE 49-A 4x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
340 | 10 kV ILICKA | 129.9 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
341 | 10 kV ILICKA | 274.87 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
342 | 10 kV ILICKA | 144.23 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
343 | 10 kV ILI─ćKA | 144.42 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
344 | 10 kV INDUSTRIJA | 374.36 | PHP 81 3x70 | PODZEMNO
345 | 10 kV INDUSTRIJA | 784.54 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
346 | 10 kV INDUSTRIJA | 195.27 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
347 | 10 kV INDUSTRIJA | 399.48 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
348 | 10 kV INDUSTRIJA | 433.92 | PP41 3x120 | PODZEMNO
349 | 10 kV INTERPLET | 620.91 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
350 | 10 kV INTERPLET | 174.77 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
351 | 10 kV INTERPLET | 300.34 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
352 | 10 kV INTERPLET | 88.35 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
353 | 10 kV INTERPLET | 454.6 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
354 | 10 kV INTERPLET | 354.02 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
355 | 10 kV INTERPLET | 110.63 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
356 | 10 kV INTERPLET | 736.66 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
357 | 10 kV INTERPLET | 281.24 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
358 | 10 kV INTERPLET | 455.58 | AL/CE 3x35 | PODZEMNO
359 | 10 kV INTERPLET | 88.82 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
360 | 10 kV INTERPLET | 102.43 | PP41 3x70 | PODZEMNO
361 | 10 kV INTERPLET | 257.39 | PP41 3x70 | PODZEMNO
362 | 10 kV INTERPLET | 74.46 | PP41 3x70 | PODZEMNO
363 | 10 kV INTERPLET | 96.04 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
364 | 10 kV INTERPLET | 247.76 | PP41 3x70 | PODZEMNO
365 | 10 kV INTERPLET | 184.28 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
366 | 10 kV INTERPLET | 772.31 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
367 | 10 kV INTERPLET | 2061.5 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
368 | 10 kV KLANAC 2 | 836.19 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
369 | 10 kV KLANAC 2 | 699.46 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
370 | 10 kV KLANAC 2 | 722.92 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
371 | 10 kV KLANAC 2 | 678.73 | PP41 3x70 | PODZEMNO
372 | 10 kV KLANAC 2 | 377.18 | PP41 3x70 | PODZEMNO
373 | 10 kV KLANAC 2 | 359.6 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
374 | 10 kV KLANAC 2 | 365.96 | PP41 3x95 | PODZEMNO
375 | 10 kV KLANAC 2 | 319.69 | XHP 48-A 4x(1x150) | PODZEMNO
376 | 10 kV KLANAC 2 | 405.85 | XHP 48-A 4x(1x150) | PODZEMNO
377 | 10 kV KLANAC 2 | 424.12 | PP41 3x70 | PODZEMNO
378 | 10 kV KLANAC 3 | 264.34 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
379 | 10 kV KLANAC 3 | 924.53 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
380 | 10 kV KLANAC 3 | 447.13 | PP41 3x150 | PODZEMNO
381 | 10 kV KLANAC 3 | 142.1 | PP41 3x70 | PODZEMNO
382 | 10 kV KLANAC 3 | 256.53 | PP41 3x150 | PODZEMNO
383 | 10 kV KLANAC 3 | 139.99 | PP41 3x70 | PODZEMNO
384 | 10 kV KLANAC 3 | 279.84 | PP41 3x70 | PODZEMNO
385 | 10 kV KLANAC 3 | 264.28 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
386 | 10 kV KLANAC 3 | 212.91 | PP41 3x70 | PODZEMNO
387 | 10 kV KOLOBARA 1 | 531.41 | PP41 3x70 | PODZEMNO
388 | 10 kV KOLOBARA 1 | 241.32 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
389 | 10 kV KOLOBARA 1 | 112.26 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
390 | 10 kV KOLOBARA 1 | 99.75 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
391 | 10 kV KOLOBARA 1 | 112.21 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
392 | 10 kV KOLOBARA 1 | 208.97 | PP41 3x70 | PODZEMNO
393 | 10 kV KOLOBARA 1 | 433.64 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
394 | 10 kV KOLOBARA 1 | 244.33 | PP41 3x70 | PODZEMNO
395 | 10 kV KOLOBARA 1 | 181.82 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
396 | 10 kV KOLOBARA 14 | 84.66 | XHE 49 3x(1x70) | PODZEMNO
397 | 10 kV KOLOBARA 14 | 31.71 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
398 | 10 kV KOLOBARA 14 | 383.63 | PP41 3x70 | PODZEMNO
399 | 10 kV KOLOBARA 14 | 269.74 | PP41 3x70 | PODZEMNO
400 | 10 kV KOLOBARA 14 | 459.02 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
401 | 10 kV KOLOBARA 14 | 211.97 | PHP 85-A 3x150 | PODZEMNO
402 | 10 kV KOLOBARA 14 | 85.52 | XHE 49 3x(1x70) | PODZEMNO
403 | 10 kV KOLOBARA 14 | 284.18 | PHP 85-A 3x150 | PODZEMNO
404 | 10 kV KOLOBARA 14 | 225.67 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
405 | 10 kV KOLOBARA 14 | 676.07 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
406 | 10 kV KORENITA | 592.58 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
407 | 10 kV KORENITA | 784.23 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
408 | 10 kV KORENITA | 1811.33 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
409 | 10 kV KORENITA | 382.07 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
410 | 10 kV KORENITA | 581.57 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
411 | 10 kV KORENITA | 33.07 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
412 | 10 kV KORENITA | 180.7 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
413 | 10 kV KORENITA | 420.98 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
414 | 10 kV KORENITA | 324.02 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
415 | 10 kV KORENITA | 1207.09 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
416 | 10 kV KORENITA | 1644.97 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
417 | 10 kV KORENITA | 470.05 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
418 | 10 kV KORENITA | 988.86 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
419 | 10 kV KORENITA | 793.96 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
420 | 10 kV KORENITA | 711.93 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
421 | 10 kV KORENITA | 239.25 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
422 | 10 kV KORENITA | 1525.06 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
423 | 10 kV KORENITA | 128.78 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
424 | 10 kV KORENITA | 742.75 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
425 | 10 kV KORENITA | 1019.08 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
426 | 10 kV KORENITA | 675.09 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
427 | 10 kV KORENITA | 176.79 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
428 | 10 kV KORENITA | 610.71 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
429 | 10 kV KORENITA | 45.61 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
430 | 10 kV KORENITA | 213.52 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
431 | 10 kV KORENITA | 398.39 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
432 | 10 kV KORENITA | 211.04 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
433 | 10 kV KORENITA | 1732.28 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
434 | 10 kV KORENITA | 11.79 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
435 | 10 kV KORENITA | 70.39 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
436 | 10 kV KORENITA | 141.57 | XHE 49-A/0 - A3X1X | PODZEMNO
437 | 10 kV KREPSIC | 538.26 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
438 | 10 kV KREPSIC | 285.65 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
439 | 10 kV KREPSIC | 283.29 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
440 | 10 kV KREPSIC | 82.22 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
441 | 10 kV KREPSIC | 245.23 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
442 | 10 kV KREPSIC | 283.1 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
443 | 10 kV KREPSIC | 304.61 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
444 | 10 kV KREPSIC | 132.84 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
445 | 10 kV KREPSIC | 174.07 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
446 | 10 kV KREPSIC | 147.65 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
447 | 10 kV KREPSIC | 140.53 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
448 | 10 kV KREPSIC | 275.59 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
449 | 10 kV KREPSIC | 471.03 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
450 | 10 kV KREPSIC | 273.71 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
451 | 10 kV KREPSIC | 306.86 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
452 | 10 kV KREPSIC | 91.19 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
453 | 10 kV KREPSIC | 135.65 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
454 | 10 kV KREPSIC | 167.63 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
455 | 10 kV KREPSIC | 56.71 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
456 | 10 kV KREPSIC | 703.2 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
457 | 10 kV KREPSIC | 808.64 | XHE 49-A 3x150 | PODZEMNO
458 | 10 kV KREPSIC | 220.94 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
459 | 10 kV KREPSIC | 156.9 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
460 | 10 kV KREPSIC | 832.27 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
461 | 10 kV KREPSIC | 908.37 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
462 | 10 kV KREPSIC | 182.55 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
463 | 10 kV KREPSIC | 19.21 | PP41 3x70 | PODZEMNO
464 | 10 kV KREPSIC | 376.16 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
465 | 10 kV KREPSIC | 945.23 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
466 | 10 kV KREPSIC | 147.87 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
467 | 10 kV KREPSIC | 232.73 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
468 | 10 kV KREPSIC | 68.88 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
469 | 10 kV KREPSIC | 7.21 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
470 | 10 kV KREPSIC | 88.46 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
471 | 10 kV KREPSIC | 105.02 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
472 | 10 kV KREPSIC | 132.17 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
473 | 10 kV KREPSIC | 152.3 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
474 | 10 kV KREPSIC | 243.09 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
475 | 10 kV KREPSIC | 99.49 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
476 | 10 kV KREPSIC | 335.06 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
477 | 10 kV KREPSIC | 120.18 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
478 | 10 kV KREPSIC | 346.33 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
479 | 10 kV KREPSIC | 1 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
480 | 10 kV KREPSIC | 139.86 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
481 | 10 kV KREPSIC | 108.34 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
482 | 10 kV KREPSIC | 68.54 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
483 | 10 kV KREPSIC | 53.79 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
484 | 10 kV KREPSIC | 369.65 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
485 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 94.86 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
486 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 107.49 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
487 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 1969.76 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
488 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 95.72 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
489 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 599.71 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
490 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 1009.01 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
491 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 145.05 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
492 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 145.33 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
493 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 1075.41 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
494 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 264.67 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
495 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 157.42 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
496 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 505.5 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
497 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 101.51 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
498 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 684.67 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
499 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 330.62 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
500 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 617.28 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
501 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 309.73 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
502 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 269.56 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
503 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 515.85 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
504 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 1842.64 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
505 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 66.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
506 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 145.81 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
507 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 287.79 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
508 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 222.64 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
509 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 86.67 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
510 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 20 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
511 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 0.16 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
512 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 1 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
513 | 10 kV KREPSIC-MARKOVIC POLJE | 49.26 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
514 | 10 kV KREP┼áI─ć | 118.87 | XHE 49-A 3X(1X150) | PODZEMNO
515 | 10 kV KREP┼áI─ć | 29.8 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
516 | 10 kV KREP┼áI─ć | 37.94 | AL/─îE 3X35 | NADZEMNO
517 | 10 kV KREP┼áI─ć | 117.66 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
518 | 10 kV KREP┼áI─ć | 172.72 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
519 | 10 kV KREP┼áI─ć | 52.91 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
520 | 10 kV KREP┼áI─ć | 55.55 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
521 | 10 kV LIPOVAC | 391.51 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
522 | 10 kV LIPOVAC - BROD | 243.37 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
523 | 10 kV LIPOVAC - BROD | 67.98 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
524 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 125.62 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
525 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 234.58 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
526 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 294.81 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
527 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 173.51 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
528 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 73 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
529 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 2277.42 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
530 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 147.9 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
531 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 926.05 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
532 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 787.01 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
533 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 58.98 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
534 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 529.17 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
535 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 46.09 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
536 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 178.16 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
537 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 32.38 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
538 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 1373.1 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
539 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 460.85 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
540 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 1011.33 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
541 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 100.92 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
542 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 416 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
543 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 1030.95 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
544 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 253.28 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
545 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 95.17 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
546 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 1029.53 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
547 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 307.6 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
548 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 57 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
549 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 658.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
550 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 279.93 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
551 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 222.74 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
552 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 12.05 | XHE 49-A 3x(1x150) mm2 | PODZEMNO
553 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 13.76 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
554 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 99.03 | PP41 3x70 | PODZEMNO
555 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 80.53 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
556 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 611.61 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
557 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 119.69 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
558 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 185.69 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
559 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 216.14 | XHP 48-A 3x(1x120) | PODZEMNO
560 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 254.43 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
561 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 307.75 | XHP 48-A 3x(1x120) | PODZEMNO
562 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 758.75 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
563 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 482.49 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
564 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 23.57 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
565 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 14.83 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
566 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 101.68 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
567 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 285.05 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
568 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 308.03 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
569 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 301.62 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x70 mm2) | PODZEMNO
570 | 10 kV LIPOVAC-BROD | 205.28 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
571 | 10 kV MAOCA | 180.06 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
572 | 10 kV MAOCA | 679.84 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
573 | 10 kV MAOCA | 1100.24 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
574 | 10 kV MAOCA | 126.73 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
575 | 10 kV MAOCA | 204 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
576 | 10 kV MAOCA | 382.14 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
577 | 10 kV MAOCA | 119.69 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
578 | 10 kV MAOCA | 423.55 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
579 | 10 kV MAOCA | 110.51 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
580 | 10 kV MAOCA | 66.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
581 | 10 kV MAOCA | 287.11 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
582 | 10 kV MAOCA | 98.82 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
583 | 10 kV MAOCA | 41.45 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
584 | 10 kV MAOCA | 115.06 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
585 | 10 kV MAOCA | 121.36 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
586 | 10 kV MAOCA | 38.23 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
587 | 10 kV MAOCA | 628.98 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
588 | 10 kV MAOCA | 1314.98 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
589 | 10 kV MAOCA | 3.97 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
590 | 10 kV MAOCA | 115.34 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
591 | 10 kV MAOCA | 140.56 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
592 | 10 kV MAOCA | 1580.07 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
593 | 10 kV MAOCA | 866.76 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
594 | 10 kV MAOCA | 235.34 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
595 | 10 kV MAOCA | 226.28 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
596 | 10 kV MAOCA | 336.07 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
597 | 10 kV MAOCA | 362.74 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
598 | 10 kV MAOCA | 636.37 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
599 | 10 kV MAOCA | 84.68 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
600 | 10 kV MAOCA | 231.92 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
601 | 10 kV MAOCA | 265.91 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
602 | 10 kV MAOCA | 223.71 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
603 | 10 kV MAOCA | 40.47 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
604 | 10 kV MAOCA | 297.06 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
605 | 10 kV MAOCA | 737.88 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
606 | 10 kV MAOCA | 326.52 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
607 | 10 kV MAOCA | 694.33 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
608 | 10 kV MAOCA | 336.41 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
609 | 10 kV MAOCA | 123.54 | PP41 3x70 | PODZEMNO
610 | 10 kV MAOCA | 37.97 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
611 | 10 kV MAOCA | 79.8 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
612 | 10 kV MAOCA | 355.28 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
613 | 10 kV MAOCA | 164.06 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
614 | 10 kV MAOCA | 727.78 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
615 | 10 kV MAOCA | 1703.12 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
616 | 10 kV MC GOWERN 1 | 399.31 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
617 | 10 kV MC GOWERN 1 | 537.74 | XHP 48 4x(1x185) | PODZEMNO
618 | 10 kV MC GOWERN 1 | 1064.97 | XHP 48 4x(1x185) | PODZEMNO
619 | 10 kV MERKATOR | 146.62 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
620 | 10 kV MERKATOR | 21.37 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
621 | 10 kV MERKATOR 2 IZC | 156.49 | XHE 49-A 3x(1x240) | PODZEMNO
622 | 10 kV METALAC | 333.55 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
623 | 10 kV METALAC | 60.92 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
624 | 10 kV METALAC | 72.28 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
625 | 10 kV METALAC | 629.95 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
626 | 10 kV METALAC | 505.75 | PP41 3x70 | PODZEMNO
627 | 10 kV METALAC | 185.63 | XLPE/PE Al 3x(1x150) | PODZEMNO
628 | 10 kV METALAC | 177.17 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
629 | 10 kV METALAC | 438.48 | PP41-A 3x120 | PODZEMNO
630 | 10 kV METALAC | 260.99 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
631 | 10 kV METALAC | 261.28 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
632 | 10 kV METALAC | 51.95 | PP41 3x70 | PODZEMNO
633 | 10 kV METALAC | 238.39 | PP41-A 3x120 | PODZEMNO
634 | 10 kV METALAC | 56.22 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
635 | 10 kV METALAC | 540.93 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
636 | 10 kV METALAC | 175.12 | PP41 3x70 | PODZEMNO
637 | 10 kV METALAC | 164.5 | PHP 48-A 3x95 | PODZEMNO
638 | 10 kV METALAC | 475.67 | XHP 48-A 3X(1X150) | PODZEMNO
639 | 10 kV NOVO BRCKO | 340.15 | PP41 3x70 | PODZEMNO
640 | 10 kV NOVO BRCKO | 173.38 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
641 | 10 kV NOVO BRCKO | 35.14 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
642 | 10 kV NOVO BRCKO | 33.26 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
643 | 10 kV NOVO BRCKO | 173.76 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
644 | 10 kV NOVO BRCKO | 609.19 | PP41 3x70 | PODZEMNO
645 | 10 kV NOVO BRCKO | 64.78 | PP41 3x70 | PODZEMNO
646 | 10 kV NOVO BRCKO | 337.17 | PP41 3x70 | PODZEMNO
647 | 10 kV NOVO BRCKO | 45.6 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
648 | 10 kV NOVO BRCKO | 93.71 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
649 | 10 kV NOVO BRCKO | 93.53 | PHP 41-A 3x150 | PODZEMNO
650 | 10 kV NOVO BRCKO | 95.37 | PHP 41-A 3x150 | PODZEMNO
651 | 10 kV NOVO BRCKO | 332.48 | PHP 81 3x70 | PODZEMNO
652 | 10 kV NOVO BRCKO | 629.1 | PP41 3x70 | PODZEMNO
653 | 10 kV NOVO BRCKO | 15.16 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
654 | 10 kV NOVO BRCKO | 222.7 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
655 | 10 kV NOVO BRCKO | 202.51 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
656 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 236.69 | PP41 3x70 | PODZEMNO
657 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 675.69 | PHP 81-A 3x120 | PODZEMNO
658 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 159.55 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
659 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 303.38 | PP41 3x70 | PODZEMNO
660 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 307.85 | PP41 3x70 | PODZEMNO
661 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 323.27 | PP41 3x70 | PODZEMNO
662 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 173.47 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
663 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 632.05 | PP41 3x70 | PODZEMNO
664 | 10 kV NOVO BRCKO 1 | 1076.14 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
665 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 1843.73 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
666 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 1332.08 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
667 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 134.71 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
668 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 277.05 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
669 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 140.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
670 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 30.32 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
671 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 1216.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
672 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 595.91 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
673 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 384.47 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
674 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 270.04 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
675 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 181.89 | PP41 3x95 | PODZEMNO
676 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 129.07 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
677 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 481.32 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
678 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 600.25 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
679 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 23.05 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
680 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 583.66 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
681 | 10 kV POLJACI-JAGODNJAK | 958.35 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
682 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 886.12 | PHP 81 3x70 | PODZEMNO
683 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 1010.48 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
684 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 1004.17 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
685 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 253.12 | PHP 81 3x70 | PODZEMNO
686 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 470.36 | PP41 3x70 | PODZEMNO
687 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 447.87 | PHP 84-A 3x120 | PODZEMNO
688 | 10 kV POLJOPRIVREDNIK | 736.93 | PP41 3x70 | PODZEMNO
689 | 10 kV POTOCARI | 355.68 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
690 | 10 kV POTOCARI | 175.74 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
691 | 10 kV POTOCARI | 1589.01 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
692 | 10 kV POTOCARI | 674.47 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
693 | 10 kV POTOCARI | 1011.69 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
694 | 10 kV POTOCARI | 518.61 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
695 | 10 kV POTOCARI | 88.05 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
696 | 10 kV POTOCARI | 70.34 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
697 | 10 kV POTOCARI | 414.14 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
698 | 10 kV POTOCARI | 1360.98 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
699 | 10 kV POTOCARI | 151.95 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
700 | 10 kV POTOCARI | 31.39 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
701 | 10 kV POTOCARI | 228.75 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
702 | 10 kV POTOCARI | 315.11 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
703 | 10 kV POTOCARI | 139.51 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
704 | 10 kV POTOCARI | 444.78 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
705 | 10 kV POTOCARI | 760.46 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
706 | 10 kV POTOCARI | 791.8 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
707 | 10 kV POTOCARI | 227.24 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
708 | 10 kV POTOCARI | 429.43 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
709 | 10 kV POTOCARI | 311.51 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
710 | 10 kV POTOCARI | 1017.97 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
711 | 10 kV POTOCARI | 811.52 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
712 | 10 kV POTOCARI | 46.02 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
713 | 10 kV POTOCARI | 356.01 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
714 | 10 kV POTOCARI | 63.42 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
715 | 10 kV POTOCARI | 39.64 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
716 | 10 kV POTOCARI | 939.94 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
717 | 10 kV POTOCARI | 217.96 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
718 | 10 kV POTOCARI | 639.62 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
719 | 10 kV POTOCARI | 819.18 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
720 | 10 kV POTOCARI | 47.1 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
721 | 10 kV POTOCARI | 657.19 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
722 | 10 kV POTOCARI | 406.69 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
723 | 10 kV POTOCARI | 633.08 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
724 | 10 kV POTOCARI | 218.05 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
725 | 10 kV POTOCARI | 610.89 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
726 | 10 kV POTOCARI | 604.23 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
727 | 10 kV POTOCARI | 87.72 | XHP 48-A 4x(1x150) | PODZEMNO
728 | 10 kV POTOCARI | 595.85 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
729 | 10 kV POTOCARI | 683.6 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
730 | 10 kV POTOCARI | 1204.49 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
731 | 10 kV POTOCARI | 379.95 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
732 | 10 kV POTOCARI | 331.17 | XHP 48-A 4x(1x150) | PODZEMNO
733 | 10 kV POTOCARI | 17.97 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
734 | 10 kV POTOCARI | 81.38 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
735 | 10 kV POTOCARI | 126.17 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
736 | 10 kV POTOCARI | 1067.36 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
737 | 10 kV POTOCARI | 114.3 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
738 | 10 kV POTOCARI | 917.51 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
739 | 10 kV POTOCARI | 301.02 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
740 | 10 kV POTOCARI | 346.89 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
741 | 10 kV POTOCARI | 222.02 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
742 | 10 kV POTOCARI | 76.65 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
743 | 10 kV POTOCARI | 410.58 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
744 | 10 kV POTOCARI | 947.29 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
745 | 10 kV POTOCARI | 236 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
746 | 10 kV POTOCARI | 215.93 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
747 | 10 kV POTOCARI | 20 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
748 | 10 kV POTOCARI | 1325.67 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
749 | 10 kV POTOCARI | 1397.06 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
750 | 10 kV POTOCARI | 187.98 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
751 | 10 kV POTOCARI | 3.45 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
752 | 10 kV POTOCARI | 1340.21 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
753 | 10 kV POTOCARI | 70.99 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
754 | 10 kV POTOCARI | 1734.25 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
755 | 10 kV POTOCARI | 607.39 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
756 | 10 kV POTOCARI | 24.94 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
757 | 10 kV POTOCARI | 100 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
758 | 10 kV POTOCARI | 295.89 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
759 | 10 kV POTOCARI | 1176.37 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
760 | 10 kV POTOCARI | 88.76 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
761 | 10 kV POTOCARI | 266.09 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
762 | 10 kV POTOCARI | 2076.51 | XHE 49-A 3x(1x50) | PODZEMNO
763 | 10 kV POTOCARI | 13.77 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
764 | 10 kV POTOCARI | 647.3 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
765 | 10 kV POTOCARI | 278.38 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
766 | 10 kV POTOCARI | 659.12 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
767 | 10 kV POTO─îARI | 0.31 | AL/─îE 3x35 | NADZEMNO
768 | 10 kV POTO─îARI | 338.39 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x70/16 mm2) | PODZEMNO
769 | 10 kV PUNIONA | 774.91 | PP41 3x150 | PODZEMNO
770 | 10 kV PUNIONA | 107.23 | PP41 3x150 | PODZEMNO
771 | 10 kV PUNIONA | 270.34 | PP41 3x150 | PODZEMNO
772 | 10 kV PUNIONA | 108.45 | PP41 3x150 | PODZEMNO
773 | 10 kV PUNIONA | 5.07 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
774 | 10 kV PUNIONA | 10.9 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
775 | 10 kV RAHIC | 779.27 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
776 | 10 kV RAHIC | 647.8 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
777 | 10 kV RAHIC | 148.01 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
778 | 10 kV RAHIC | 225.47 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
779 | 10 kV RAHIC | 1458.35 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
780 | 10 kV RAHIC | 22.54 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
781 | 10 kV RAHIC | 48.34 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
782 | 10 kV RAHIC | 317.35 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
783 | 10 kV RAHIC | 88.05 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
784 | 10 kV RAHIC | 54.58 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
785 | 10 kV RAHIC | 332.73 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
786 | 10 kV RAHIC | 152.75 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
787 | 10 kV RAHIC | 122.87 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
788 | 10 kV RAHIC | 113.57 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
789 | 10 kV RAHIC | 98.85 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
790 | 10 kV RAHIC | 111.27 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
791 | 10 kV RAHIC | 175.63 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
792 | 10 kV RAHIC | 367.49 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
793 | 10 kV RAHIC | 73.65 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
794 | 10 kV RAHIC | 405.97 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
795 | 10 kV RAHIC | 231.92 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
796 | 10 kV RAHIC | 346.79 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
797 | 10 kV RAHIC | 86.42 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
798 | 10 kV RAHIC | 381.96 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
799 | 10 kV RAHIC | 30.91 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
800 | 10 kV RAHIC | 90.97 | PP41 3x70 | PODZEMNO
801 | 10 kV RAHIC | 85.67 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
802 | 10 kV RAHIC | 436.01 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
803 | 10 kV RAHIC | 131.5 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
804 | 10 kV RAHIC | 1390.17 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
805 | 10 kV RAHIC | 623.28 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
806 | 10 kV RAHIC | 90.16 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
807 | 10 kV RAHIC | 98.23 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
808 | 10 kV RAHIC | 218.32 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
809 | 10 kV RAHIC | 155.99 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
810 | 10 kV RAHIC | 162.76 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
811 | 10 kV RAHIC | 248.33 | Al-XLPE/Al-foil/PEwp 3x1x50/16 | PODZEMNO
812 | 10 kV RAHIC | 479.07 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
813 | 10 kV RAHIC | 83.4 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
814 | 10 kV RASKLOPNICA BRKA | 485.52 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
815 | 10 kV RASKLOPNICA BRKA | 0.38 | AL/─îE 3x35 | NADZEMNO
816 | 10 kV RASKLOPNICA BRKA | 120.83 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
817 | 10 kV RASKLOPNICA BRKA | 125.86 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x70 mm2) | PODZEMNO
818 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 1065.17 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
819 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 569.52 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
820 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 57.78 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
821 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 682.98 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
822 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 483.48 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
823 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 1117.53 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
824 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 71.52 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
825 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 599.75 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
826 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 174.3 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
827 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 200.3 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
828 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 171.04 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
829 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 169.17 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
830 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 181.05 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
831 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 1037.15 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
832 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 283.19 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
833 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 585.28 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
834 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 1025.34 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
835 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 322 | XHE 49-A 3x(1x170/16 mm2) | PODZEMNO
836 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 163.52 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
837 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 983.67 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
838 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 283.29 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
839 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 657.17 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
840 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 420.37 | XHE 49-A 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
841 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 515.95 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
842 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 252.58 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
843 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 167.82 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
844 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 47.28 | XHE 49-A 3x(1x150) mm2 | PODZEMNO
845 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 43.39 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
846 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 6.7 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
847 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 18.98 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
848 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 186.69 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
849 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 18.9 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
850 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 1589.31 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
851 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 1094.64 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
852 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 810.5 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
853 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 350.62 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
854 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 26.65 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
855 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 36.63 | AL/CE 3x50 | PODZEMNO
856 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 125.1 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
857 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 181.62 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
858 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 4941.14 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
859 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 375.59 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
860 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 506 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
861 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 193.28 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
862 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 67.3 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
863 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 816.35 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
864 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 184.85 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
865 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 207.94 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
866 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 138.08 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
867 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 71.32 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
868 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 163.92 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
869 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 96 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
870 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 285.06 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
871 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 125.56 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
872 | 10 kV RASKLOPNICA-BRKA | 818.69 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
873 | 10 kV SILOS | 1387.51 | PP41 3x150 | PODZEMNO
874 | 10 kV SILOS | 156.08 | XHP 48-A 3x(1x150) | PODZEMNO
875 | 10 kV SILOS | 234.07 | PP41 3x150 | PODZEMNO
876 | 10 kV SILOS | 110.63 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
877 | 10 kV SILOS | 208.75 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
878 | 10 kV SILOS | 14.46 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
879 | 10 kV SILOS | 14.49 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
880 | 10 kV SILOS | 139.39 | PP41 3x70 | PODZEMNO
881 | 10 kV SILOS | 105.91 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
882 | 10 kV SILOS | 130.67 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
883 | 10 kV STOLIN | 105.33 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
884 | 10 kV STOLIN | 593.16 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
885 | 10 kV STOLIN | 966.01 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
886 | 10 kV STOLIN | 555.1 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
887 | 10 kV STOLIN | 198.31 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
888 | 10 kV STOLIN | 270.12 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
889 | 10 kV STOLIN | 201.3 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
890 | 10 kV STOLIN | 35.47 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
891 | 10 kV STOLIN | 60 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
892 | 10 kV STOLIN | 299.49 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
893 | 10 kV STOLIN | 149.06 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
894 | 10 kV STOLIN | 204.88 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
895 | 10 kV STOLIN | 437.87 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
896 | 10 kV STOLIN | 27.77 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
897 | 10 kV STOLIN | 1492.5 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
898 | 10 kV STOLIN | 0.21 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
899 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 18.55 | XHE 49-A 12/20 kV 3x(1x150/25 mm2) | PODZEMNO
900 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 30.18 | PP41 3x70 | PODZEMNO
901 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 29.33 | PP41 3x70 | PODZEMNO
902 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 283.48 | PP41 3x70 | PODZEMNO
903 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 7.88 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
904 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 274.9 | PP41 3x70 | PODZEMNO
905 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 10.67 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
906 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 80.38 | PP41 3x70 | PODZEMNO
907 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 37.98 | PP41 3x70 | PODZEMNO
908 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 78.87 | PP41 3x70 | PODZEMNO
909 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 245.12 | PP41 3x70 | PODZEMNO
910 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 251.3 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
911 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 117.63 | PP41 3x70 | PODZEMNO
912 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 288.25 | PP41 3x70 | PODZEMNO
913 | 10 kV TEHNICKI CENTAR | 356.56 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
914 | 10 kV ULICE | 496.51 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
915 | 10 kV ULICE | 1052.76 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
916 | 10 kV ULICE | 409.84 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
917 | 10 kV ULICE | 253.99 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
918 | 10 kV ULICE | 313.06 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
919 | 10 kV ULICE | 2365.63 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
920 | 10 kV ULICE | 496.01 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
921 | 10 kV ULICE | 69.53 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
922 | 10 kV ULICE | 472.88 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
923 | 10 kV ULICE | 1157.09 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
924 | 10 kV ULICE | 634.21 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
925 | 10 kV ULICE | 1000.03 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
926 | 10 kV ULICE | 110.51 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
927 | 10 kV ULICE | 194.68 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
928 | 10 kV ULICE | 846.72 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
929 | 10 kV ULICE | 1152.23 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
930 | 10 kV ULICE | 920.06 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
931 | 10 kV ULICE | 910.3 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
932 | 10 kV ULICE | 484.86 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
933 | 10 kV ULICE | 817.68 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
934 | 10 kV ULICE | 251.8 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
935 | 10 kV ULICE | 16.01 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
936 | 10 kV ULICE | 1056.16 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
937 | 10 kV ULICE | 14.17 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
938 | 10 kV ULICE | 365.49 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
939 | 10 kV ULICE | 43.65 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
940 | 10 kV ULICE | 1038.44 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
941 | 10 kV ULICE | 54.52 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
942 | 10 kV ULICE | 290.94 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
943 | 10 kV ULICE | 185.91 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
944 | 10 kV ULICE | 854.64 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
945 | 10 kV ULICE | 216.9 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
946 | 10 kV ULICE | 242.26 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
947 | 10 kV ULICE | 984.3 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
948 | 10 kV ULICE | 83.08 | PP41 3x50 | PODZEMNO
949 | 10 kV ULICE | 1339.84 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
950 | 10 kV ULICE | 116.53 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
951 | 10 kV ULICE | 532.64 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
952 | 10 kV ULICE | 259.7 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
953 | 10 kV ULICE | 227.97 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
954 | 10 kV ULICE | 943.05 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
955 | 10 kV ULICE | 819.13 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
956 | 10 kV ULICE | 528 | XHE 49-A 3x(1x70) | PODZEMNO
957 | 10 kV VODOVOD | 276.49 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
958 | 10 kV VODOVOD | 381.89 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
959 | 10 kV VODOVOD | 349.34 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
960 | 10 kV VODOVOD | 101.09 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
961 | 10 kV VODOVOD | 318.9 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
962 | 10 kV VODOVOD | 206.28 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
963 | 10 kV VODOVOD | 424.35 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
964 | 10 kV VODOVOD | 257.11 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
965 | 10 kV VODOVOD | 604.98 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
966 | 10 kV VODOVOD | 311.99 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
967 | 10 kV VODOVOD | 28.37 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
968 | 10 kV VODOVOD | 28.93 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
969 | 10 kV VODOVOD | 96.44 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
970 | 10 kV VODOVOD | 144.35 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
971 | 10 kV VODOVOD | 109.12 | PP41 3x70 | PODZEMNO
972 | 10 kV VODOVOD | 359.37 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
973 | 10 kV VODOVOD | 468.12 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
974 | 10 kV VODOVOD | 557.79 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
975 | 10 kV VODOVOD | 113.8 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
976 | 10 kV VODOVOD | 542.16 | PP41 3x70 | PODZEMNO
977 | 10 kV VODOVOD | 165.14 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
978 | 10 kV VODOVOD | 178.23 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
979 | 10 kV VODOVOD | 107.73 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
980 | 10 kV VODOVOD | 107.12 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
981 | 10 kV VODOVOD | 867.56 | XHP 48 3x(1x95) | PODZEMNO
982 | 10 kV VUCILOVAC | 3155.35 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
983 | 10 kV VUCILOVAC | 658.72 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
984 | 10 kV VUCILOVAC | 182.47 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
985 | 10 kV VUCILOVAC | 148.69 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
986 | 10 kV VUCILOVAC | 997.37 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
987 | 10 kV VUCILOVAC | 1618.72 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
988 | 10 kV VUCILOVAC | 40.25 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
989 | 10 kV VUCILOVAC | 272.49 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
990 | 10 kV ZOVIK | 1168.45 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
991 | 10 kV ZOVIK | 391.44 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
992 | 10 kV ZOVIK | 88.37 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
993 | 10 kV ZOVIK | 163.03 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
994 | 10 kV ZOVIK | 57.78 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
995 | 10 kV ZOVIK | 820.63 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
996 | 10 kV ZOVIK | 602.67 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
997 | 10 kV ZOVIK | 1716.26 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
998 | 10 kV ZOVIK | 858.26 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
999 | 10 kV ZOVIK | 77.27 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1000 | 10 kV ZOVIK | 784.53 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1001 | 10 kV ZOVIK | 34.94 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1002 | 10 kV ZOVIK | 516.82 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1003 | 10 kV ZOVIK | 544.25 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1004 | 10 kV ZOVIK | 25.65 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
1005 | 10 kV ZOVIK | 873.19 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1006 | 10 kV ZOVIK | 963.11 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1007 | 10 kV ZOVIK | 52.31 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1008 | 10 kV ZOVIK | 534.42 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1009 | 10 kV ZOVIK | 477.55 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1010 | 10 kV ZOVIK | 490.59 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1011 | 10 kV ZOVIK | 331.85 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1012 | 10 kV ZOVIK | 1390.03 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1013 | 10 kV ZOVIK | 477.59 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1014 | 10 kV ZOVIK | 331.5 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1015 | 10 kV ZOVIK | 169.67 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1016 | 10 kV ZOVIK | 301.57 | AL/CE 3x35 | NADZEMNO
1017 | 10 kV ZOVIK | 398.02 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1018 | 10 kV ZOVIK | 32.74 | PP41 3x(1x95) | PODZEMNO
1019 | 10 kV ZOVIK | 40.03 | XHP 48-A 3x(1x150) | PODZEMNO
1020 | 10 kV ZOVIK | 526.1 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1021 | 10 kV ZOVIK | 1622.97 | PP41-A 3x150 | PODZEMNO
1022 | 10 kV ZOVIK | 794.9 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1023 | 10 kV ZOVIK | 199.15 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1024 | 10 kV ZOVIK | 346.46 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
1025 | 10 kV ZOVIK | 1798.91 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1026 | 10 kV ZOVIK | 2361.65 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1027 | 10 kV ZOVIK | 1328.54 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1028 | 10 kV ZOVIK | 567.03 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1029 | 10 kV ZOVIK | 966.78 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1030 | 10 kV ZOVIK | 244.24 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1031 | 10 kV ZOVIK | 87.71 | PP41 3x95 | PODZEMNO
1032 | 10 kV ZOVIK | 126.39 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1033 | 10 kV ZOVIK | 27.56 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1034 | 10 kV ZOVIK | 698.32 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
1035 | 10 kV ZOVIK | 31.36 | AL/CE 3x25 | NADZEMNO
1036 | 10 kV ZOVIK | 57.09 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1037 | 10 kV ZOVIK | 9.27 | AL/CE 3x50 | NADZEMNO
1038 | 10 kV ZOVIK | 491.8 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
1039 | 10 kV SRPSKA VAROS | 1508.8 | XHE 49-A 3x(1x150) | PODZEMNO
| Ukupna dužina (m) | 422343.4